БЛАНК ЗАКАЗА МКЗП-МИКРО 2.0

| Укажите заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напишите объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выберите значение питающего оперативного напряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~100В |  |  |  |  |  | =110В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ~/=220В |  |  |  |  |  |
| Выберите необходимую модификацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДВ |  |  | Т |  |  |  | ДШ |  |  | ДЗ |  |  | Напишите кол-во |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-1 |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-1-Т |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-1-ДШ |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2 |  |  |  |  |  |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-Т |  |  |  |  |  |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДШ |  |  |  |  |  |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДЗ |  |  |  |  |  |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-Т-ДЗ |  |  |  |  |  |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-2-ДШ-ДЗ |  |  |  |  |  |  | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3 |  |  |  |  |  |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3-Т |  |  |  |  |  |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3-ДШ |  |  |  |  |  |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-3-ДЗ |  |  |  |  |  |  | 18/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКЗП-МИКРО 2.0-4 |  |  |  |  |  |  | 25/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. ДВ «х/у» – количество дискретных входов/выходов

2. «ДШ» – дешунтирование токовых цепей + подпитка от токовых цепей

3. «Т» – подпитка от токовых цепей

4. «ДЗ» – дуговая защита

Контактное лицо: